## Таблица 1
Баффи дабл с проточкой накладной D60 H160
архитектурно-художественная подсветка зданий
Степень защиты: | IP 65
Материал: | экструдированный алюминий
Напряжение: | 100-240V
Частота напряжения питания: | 50Hz
КСС: | 5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: | .-40 ...+40С
Цветовая t, K: | 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: | >80
Срок эксплуатации: | 50000часов
Коэффициент мощности: | ≥0.95 |  |  | Светильник Баффи с проточкой накладной D60 H160 имеет возможность подключения к обслуживание аналогового сигнала 1-10V
Пусковой ток: | 70А
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов | Световой поток светильника | Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов
ASBFD3-060060-016010008 | D60 H160 | 8 W | 1132 lm | 960 Lm | 120 lm/w | 0,0005м³ | 1.027 | 6
ASBFD3-060060-016010016 | D60 H160 | 16 W | 2206 lm | 1870 Lm | 116 lm/w | 0,0005м³ | 1.027 | 6