## Таблица 1
Баффи дабл с проточкой накладной D80 H180
архитектурно-художественная подсветка зданий
Степень защиты: | IP 65
Материал: | экструдированный алюминий
Напряжение: | 100-240V
Частота напряжения питания: | 50Hz
КСС: | 5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: | .-40 ...+40С
Цветовая t, K: | 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: | >80
Срок эксплуатации: | 50000часов
Коэффициент мощности: | ≥0.95 |  |  | Светильник Баффи дабл с проточкой накладной D80 H180 имеет возможность подключения к обслуживание аналогового сигнала 1-10V
Пусковой ток: | 70А
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов | Световой поток светильника | Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов
ASBFD3-080080-018010020 | D80 H180 | 20 W | 3020 Lm | 2560 Lm | 128 lm/w | 0,0011м³ | 1.402 | 12
ASBFD3-080080-018010030 | D80 H180 | 30 W | 4531 Lm | 3840 Lm | 128 lm/w | 0,0011м³ | 1.402 | 12